## 14A_Pmin
| 0 | [5 empty] | Pmin in kW Direktsteuerung | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Pmin in kW Direktsteuerung bei Einspeisung
| 0 | [5 empty] | Pmin in kW mit EMS | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Pmin in kW mit EMS bei Einspeisung
| 0 | [5 empty] | (A) Strom Direktsteuerung | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Aktuelle Einspeisung PV
| 0 | [5 empty] | (A) Strom EMS | [18 empty] | 0 | [5 empty] | Aktuelle Einspeisung aus Speicher
[12 empty] | in kW | [17 empty] | in kW | [17 empty] | in kW | [8 empty] | Bezugsleistung in kW
| Ladepunkt 1 | [17 empty] | Wärmepumpe 1 | [17 empty] | Raumkühlung 1 | [17 empty] | Stromspeicher 1
| Ladepunkt 2 | [17 empty] | Wärmepumpe 2 | [17 empty] | Raumkühlung 2 | [17 empty] | Stromspeicher 2
| Ladepunkt 3 | [17 empty] | Wärmepumpe 3 | [17 empty] | Raumkühlung 3 | [17 empty] | Stromspeicher 3
| Ladepunkt 4 | [17 empty] | Wärmepumpe 4 | [17 empty] | Raumkühlung 4 | [17 empty] | Stromspeicher 4
| Ladepunkt 5 | [17 empty] | Wärmepumpe 5 | [17 empty] | Raumkühlung 5 | [17 empty] | Stromspeicher 5
| Ladepunkt 6 | [17 empty] | Wärmepumpe 6 | [17 empty] | Raumkühlung 6 | [17 empty] | Stromspeicher 6
| Ladepunkt 7 | [17 empty] | Wärmepumpe 7 | [17 empty] | Raumkühlung 7 | [17 empty] | Stromspeicher 7
| Ladepunkt 8 | [17 empty] | Wärmepumpe 8 | [17 empty] | Raumkühlung 8 | [17 empty] | Stromspeicher 8
| Ladepunkt 9 | [17 empty] | Wärmepumpe 9 | [17 empty] | Raumkühlung 9 | [17 empty] | Stromspeicher 9
| Ladepunkt 10 | [17 empty] | Wärmepumpe 10 | [17 empty] | Raumkühlung 10 | [17 empty] | Stromspeicher 10
| Anzahl | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Anzahl | [10 empty] | 0
| Summe Leistung | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [10 empty] | 0 | [6 empty] | Summe Leistung | [10 empty] | 0
Berechnung Pmin, 14a für Anlagen mit EMS (Energie-Management-System) nach BK6-22-300, Anlage 1
| Pmin, 14a = 4,2 kW + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW | [48 empty] | + |  | PErzeugung
| Pmin, 14a = 4,2 kW + ( | [11 empty] | 0 |  |  | - 1) x |  |  |  | 1 |  |  |  | x 4,2 kW | [25 empty] | + |  | 0
| Pmin, 14a = Max ( 0,4 x Psumme WP; 0,4 x PSumme Klima ) + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW | [48 empty] | + |  | PErzeugung
| Pmin, 14a = Max ( 0,4 x | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | ) + ( |  |  | 0 |  |  | -1) x |  |  | 0 |  |  |  | x | 4,2kW | [5 empty] | + |  | 0
GZF = anzuwendendender Gleichzeitigkeitsfaktor, hier
[8 empty] | nsteuVE | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | >=9
[8 empty] | GZF | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.75 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.65 | [5 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.55 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.45
| © ZVEH Zentralverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke | [39 empty] | V 1.1 |  |  |  | Stand 21.02.2024
[15 empty] | Leistung Summe | [9 empty] | EMS_nsteuVE_anzurechnen | [10 empty] | EMS Leistung Anzurechnen | [9 empty] | Direkt Leist Anzurechnen | [11 empty] | Anzahl | [9 empty] | Anzahl direkt anzurechnen | [13 empty] | 2.4.2. Rechnerische Zusammenfassung von Anlagen (nur WP und Klima)
Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Leistung eingegeben 0 zählt nicht bei Anzahl
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | Ladepunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | E-Speicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 Leistung kleiner 4,2 KW
nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | nsteuVE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | Skalierungsfaktor | [9 empty] | P Summe WP | [10 empty] | P Summe KL | [9 empty] | Summe WP/KL | [11 empty] | nsteuVE | [9 empty] | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | GFZ | fester Wert |  |  | Pmin > 11 | Pmin < 11 | Pmin einsetzen
Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | Pmin Direktsuerung | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  | auf Grund 11 KW-Regel
Pmin EMS WP-KL > 11 | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 0
Pmin EMS WP-KL < 11 | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | Pmin EMS | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  | 0
GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | GZF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [56 empty] | WP-Klima >11KW | WP Klima < 11
Pmin, 14a = 4,2 kW + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW
Max(0,4 x Psumme WP; 0,4 x PSumme Klima ) + (nsteuVE – 1) x GZF x 4,2 kW
Klima oder WP über 11 KW | [14 empty] | 0
WP ist grösser als Klima | [14 empty] | 0
11KW Regel | [14 empty] | WP werden mehere Geräte als Gruppe zusammen gefasst, daher n=1 wenn 1 oder mehr Geräte vorhanden
11KW Regel | [14 empty] | KL werden mehere Geräte als Gruppe zusammen gefasst, daher n=1 wenn 1 oder mehr Geräte vorhanden
Note on AA8: FEH-NRW Arnd Hefer: Eine Anrechnung von Erzeugungsleistung darf nur bei Verwendung eines EMS erfolgen
Note on AE33: FEH-NRW Arnd Hefer: Die Anzahl der Geräte wird in der Kategorie zusammen gefasst und kann in der Berechnungsformel nicht grösser als 1 sein für nsteuVE
Note on AW33: FEH-NRW Arnd Hefer: Die Anzahl der Geräte wird in der Kategorie zusammen gefasst und kann in der Berechnungsformel nicht grösser als 1 sein für nsteuVE